## Proto IgA CBGP_plaques 2 et 9
PROTOCOLE ELISA sandwich - dosage IgA à partir de feces
REACTIFS CONSOMMABLES MATERIEL
PBS 1X prêt à l'emploi (frigo) |  |  |  | Plaques ELISA Polysorp |  |  | PSM2
PBS 10 X (à diluer a 1X / frigo) |  |  |  | Plaques Dilution grand volume |  |  | Spectrophotomètre
Tween (tp ambiante) |  |  |  | Racks plastiques |  |  | Laveur de plaque
TMB (frigo) |  |  |  | Falcons 15mL
H3PO4 (hotte chimique tp ambiante) |  |  |  | Pointes |  |  | Réserver sur planning en ligne = thermomixer + PSM2 (un thermomixeur par plaque)
BSA poudre (temp ambiante) |  |  |  | Combitips
Anticorps 1 (Goat Anti-Mouse IgA/1mg/mL) -20°C |  | Aliquoter |  | Films aluminium plaque 96
Anticorps 2 (Goat Anti-Mouse IgA-HRP/0,5 mg/mL) -20°c |  | Aliquoter |  | Films transparent plaque 96
Mouse IgA Standard -20°C |  |  |  | Petite poubelle jaune pour PSM2 + sachets ziplocks
Pissette Virkon 1% |  |  |  | Pinces + virkon
Pissette eau osmosée
Complete Mini Protease Inhibitor Tablets, Roche | tablet 4°C / solution -20°C
TUBES DE FECES HOMOGENEISES LE 13.03.2025 et 14.03.2025
PLAQUE 2
TUBES |  |  | TUBES |  |  | TUBES |  |  | TUBE | 10
1 | NCHA100110_FA-1 |  | 9 | NCHA100122_FA-1 |  | 17 | NCHA100130_FA-1 |  | 25
2 | NCHA100113_FA-1 |  | 10 | NCHA100123_FA-1 |  | 18 | NCHA100133_FA-1
3 | NCHA100114_FA-1 |  | 11 | NCHA100124_FA-1 |  | 19 | NCHA100134_FA-1
4 | NCHA100116_FA-1 |  | 12 | NCHA100125_FA-1 |  | 20 | NCHA100135_FA-1
5 | NCHA100117_FA-1 |  | 13 | NCHA100126_FA-1 |  | 21 | NCHA100136_FA-1
6 | NCHA100118_FA-1 |  | 14 | NCHA100127_FA-1 |  | 22 | NCHA100137_FA-1
7 | NCHA100119_FA-1 |  | 15 | NCHA100128_FA-1 |  | 23 | NCHA100139_FA-1
8 | NCHA100120_FA-1 |  | 16 | NCHA100129_FA-1 |  | 24 | NCHA100140_FA-1
PLAQUE 9
TUBES |  |  | TUBES |  |  | TUBES |  |  | TUBE | 10
1 | NCHA100290_FA-1 |  | 9 | NCHA100298_FA-1 |  | 17 | NCHA100307_FA-1 |  | 25
2 | NCHA100291_FA-1 |  | 10 | NCHA100299_FA-1 |  | 18 | NCHA100308_FA-1
3 | NCHA100292_FA-1 |  | 11 | NCHA100300_FA-1 |  | 19 | NCHA100309_FA-1
4 | NCHA100293_FA-1 |  | 12 | NCHA100301_FA-1 |  | 20 | NCHA100310_FA-1
5 | NCHA100294_FA-1 |  | 13 | NCHA100302_FA-1 |  | 21 | NCHA100311_FA-1
6 | NCHA100295_FA-1 |  | 14 | NCHA100303_FA-1 |  | 22 | NCHA100312_FA-1
7 | NCHA100296_FA-1 |  | 15 | NCHA100304_FA-1 |  | 23 | NCHA100313_FA-1
8 | NCHA100297_FA-1 |  | 16 | NCHA100306_FA-1 |  | 24 | NCHA100314_FA-1
PLAQUE SURNAGENT FECES / -80°C / plaque PCR/ 13.03.2025 et 14.03.2025
PLAQUE 2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | NCHA100110_FA-1 |  |  | NCHA100122_FA-1 |  |  | NCHA100130_FA-1
2 | NCHA100113_FA-1 |  |  | NCHA100123_FA-1 |  |  | NCHA100133_FA-1
3 | NCHA100114_FA-1 |  |  | NCHA100124_FA-1 |  |  | NCHA100134_FA-1
4 | NCHA100116_FA-1 |  |  | NCHA100125_FA-1 |  |  | NCHA100135_FA-1
5 | NCHA100117_FA-1 |  |  | NCHA100126_FA-1 |  |  | NCHA100136_FA-1
6 | NCHA100118_FA-1 |  |  | NCHA100127_FA-1 |  |  | NCHA100137_FA-1
7 | NCHA100119_FA-1 |  |  | NCHA100128_FA-1 |  |  | NCHA100139_FA-1
8 | NCHA100120_FA-1 |  |  | NCHA100129_FA-1 |  |  | NCHA100140_FA-1
PLAQUE 9
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | NCHA100290_FA-1 |  |  | NCHA100298_FA-1 |  |  | NCHA100307_FA-1
2 | NCHA100291_FA-1 |  |  | NCHA100299_FA-1 |  |  | NCHA100308_FA-1
3 | NCHA100292_FA-1 |  |  | NCHA100300_FA-1 |  |  | NCHA100309_FA-1
4 | NCHA100293_FA-1 |  |  | NCHA100301_FA-1 |  |  | NCHA100310_FA-1
5 | NCHA100294_FA-1 |  |  | NCHA100302_FA-1 |  |  | NCHA100311_FA-1
6 | NCHA100295_FA-1 |  |  | NCHA100303_FA-1 |  |  | NCHA100312_FA-1
7 | NCHA100296_FA-1 |  |  | NCHA100304_FA-1 |  |  | NCHA100313_FA-1
8 | NCHA100297_FA-1 |  |  | NCHA100306_FA-1 |  |  | NCHA100314_FA-1
peu de surnagent
PLAQUE DILUTION SURNAGENT ET GAMME STANDARD / -80°C / plaque NUNC
PLAQUE 2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | NCHA100110_FA-1 |  |  | NCHA100122_FA-1 |  |  | NCHA100130_FA-1 |  |  | S9 | S1
2 | NCHA100113_FA-1 |  |  | NCHA100123_FA-1 |  |  | NCHA100133_FA-1 |  |  | S10 | S2
3 | NCHA100114_FA-1 |  |  | NCHA100124_FA-1 |  |  | NCHA100134_FA-1 |  |  |  | S3
4 | NCHA100116_FA-1 |  |  | NCHA100125_FA-1 |  |  | NCHA100135_FA-1 |  |  |  | S4
5 | NCHA100117_FA-1 |  |  | NCHA100126_FA-1 |  |  | NCHA100136_FA-1 |  |  |  | S5
6 | NCHA100118_FA-1 |  |  | NCHA100127_FA-1 |  |  | NCHA100137_FA-1 |  |  |  | S6
7 | NCHA100119_FA-1 |  |  | NCHA100128_FA-1 |  |  | NCHA100139_FA-1 |  |  | NEG ELISA | S7
8 | NCHA100120_FA-1 |  |  | NCHA100129_FA-1 |  |  | NCHA100140_FA-1 |  |  | NEG ELISA | S8
PLAQUE 9
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | NCHA100290_FA-1 |  |  | NCHA100298_FA-1 |  |  | NCHA100307_FA-1 |  |  | S9 | S1
2 | NCHA100291_FA-1 |  |  | NCHA100299_FA-1 |  |  | NCHA100308_FA-1 |  |  | S10 | S2
3 | NCHA100292_FA-1 |  |  | NCHA100300_FA-1 |  |  | NCHA100309_FA-1 |  |  |  | S3
4 | NCHA100293_FA-1 |  |  | NCHA100301_FA-1 |  |  | NCHA100310_FA-1 |  |  |  | S4
5 | NCHA100294_FA-1 |  |  | NCHA100302_FA-1 |  |  | NCHA100311_FA-1 |  |  |  | S5
6 | NCHA100295_FA-1 |  |  | NCHA100303_FA-1 |  |  | NCHA100312_FA-1 |  |  |  | S6
7 | NCHA100296_FA-1 |  |  | NCHA100304_FA-1 |  |  | NCHA100313_FA-1 |  |  | NEG ELISA | S7
8 | NCHA100297_FA-1 |  |  | NCHA100306_FA-1 |  |  | NCHA100314_FA-1 |  |  | NEG ELISA | S8
PLAQUE ELISA IGA / 17 MARS 2025 / plaque polysorp
PLAQUE 2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
A | NCHA100110_FA-1 | NCHA100110_FA-1 | NCHA100110_FA-1 | NCHA100122_FA-1 | NCHA100122_FA-1 | NCHA100122_FA-1 | NCHA100130_FA-1 | NCHA100130_FA-1 | NCHA100130_FA-1 | S9 | S1 | S1bis
B | NCHA100113_FA-1 | NCHA100113_FA-1 | NCHA100113_FA-1 | NCHA100123_FA-1 | NCHA100123_FA-1 | NCHA100123_FA-1 | NCHA100133_FA-1 | NCHA100133_FA-1 | NCHA100133_FA-1 | S10 | S2 | S2bis
C | NCHA100114_FA-1 | NCHA100114_FA-1 | NCHA100114_FA-1 | NCHA100124_FA-1 | NCHA100124_FA-1 | NCHA100124_FA-1 | NCHA100134_FA-1 | NCHA100134_FA-1 | NCHA100134_FA-1 | S9bis | S3 | S3bis
D | NCHA100116_FA-1 | NCHA100116_FA-1 | NCHA100116_FA-1 | NCHA100125_FA-1 | NCHA100125_FA-1 | NCHA100125_FA-1 | NCHA100135_FA-1 | NCHA100135_FA-1 | NCHA100135_FA-1 | S10bis | S4 | S4bis
E | NCHA100117_FA-1 | NCHA100117_FA-1 | NCHA100117_FA-1 | NCHA100126_FA-1 | NCHA100126_FA-1 | NCHA100126_FA-1 | NCHA100136_FA-1 | NCHA100136_FA-1 | NCHA100136_FA-1 |  | S5 | S5bis
F | NCHA100118_FA-1 | NCHA100118_FA-1 | NCHA100118_FA-1 | NCHA100127_FA-1 | NCHA100127_FA-1 | NCHA100127_FA-1 | NCHA100137_FA-1 | NCHA100137_FA-1 | NCHA100137_FA-1 |  | S6 | S6bis
G | NCHA100119_FA-1 | NCHA100119_FA-1 | NCHA100119_FA-1 | NCHA100128_FA-1 | NCHA100128_FA-1 | NCHA100128_FA-1 | NCHA100139_FA-1 | NCHA100139_FA-1 | NCHA100139_FA-1 | NEG ELISA | S7 | S7bis
H | NCHA100120_FA-1 | NCHA100120_FA-1 | NCHA100120_FA-1 | NCHA100129_FA-1 | NCHA100129_FA-1 | NCHA100129_FA-1 | NCHA100140_FA-1 | NCHA100140_FA-1 | NCHA100140_FA-1 | NEG ELISA | S8 | S8 bis
Gamme étalon
PLAQUE 9
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
A | NCHA100290_FA-1 | NCHA100290_FA-1 | NCHA100290_FA-1 | NCHA100298_FA-1 | NCHA100298_FA-1 | NCHA100298_FA-1 | NCHA100307_FA-1 | NCHA100307_FA-1 | NCHA100307_FA-1 | S9 | S1 | S1bis
B | NCHA100291_FA-1 | NCHA100291_FA-1 | NCHA100291_FA-1 | NCHA100299_FA-1 | NCHA100299_FA-1 | NCHA100299_FA-1 | NCHA100308_FA-1 | NCHA100308_FA-1 | NCHA100308_FA-1 | S10 | S2 | S2bis
C | NCHA100292_FA-1 | NCHA100292_FA-1 | NCHA100292_FA-1 | NCHA100300_FA-1 | NCHA100300_FA-1 | NCHA100300_FA-1 | NCHA100309_FA-1 | NCHA100309_FA-1 | NCHA100309_FA-1 | S9bis | S3 | S3bis
D | NCHA100293_FA-1 | NCHA100293_FA-1 | NCHA100293_FA-1 | NCHA100301_FA-1 | NCHA100301_FA-1 | NCHA100301_FA-1 | NCHA100310_FA-1 | NCHA100310_FA-1 | NCHA100310_FA-1 | S10bis | S4 | S4bis
E | NCHA100294_FA-1 | NCHA100294_FA-1 | NCHA100294_FA-1 | NCHA100302_FA-1 | NCHA100302_FA-1 | NCHA100302_FA-1 | NCHA100311_FA-1 | NCHA100311_FA-1 | NCHA100311_FA-1 |  | S5 | S5bis
F | NCHA100295_FA-1 | NCHA100295_FA-1 | NCHA100295_FA-1 | NCHA100303_FA-1 | NCHA100303_FA-1 | NCHA100303_FA-1 | NCHA100312_FA-1 | NCHA100312_FA-1 | NCHA100312_FA-1 |  | S6 | S6bis
G | NCHA100296_FA-1 | NCHA100296_FA-1 | NCHA100296_FA-1 | NCHA100304_FA-1 | NCHA100304_FA-1 | NCHA100304_FA-1 | NCHA100313_FA-1 | NCHA100313_FA-1 | NCHA100313_FA-1 | NEG ELISA | S7 | S7bis
H | NCHA100297_FA-1 | NCHA100297_FA-1 | NCHA100297_FA-1 | NCHA100306_FA-1 | NCHA100306_FA-1 | NCHA100306_FA-1 | NCHA100314_FA-1 | NCHA100314_FA-1 | NCHA100314_FA-1 | NEG ELISA | S8 | S8 bis
Gamme étalon
J0 / Préparation des feces / SOUS PSM2 (réalisé les 13 & 14.03.2025)
Les surnageants de feces peuvent être préparer tous d'un coup en amont du test ELISA et conservés à -80°C en vue d'une utilisation future
Allumer PSM2 / décontaminer les surfaces au Virkon 1% + rincer eau osmosée / préparer poubelle jaune + sac ziplock à l'intérieur / pissette virkon + sopalin / pinces + 2 béchers (Virkon/eau osmosée)
1/ Annoter puis peser les tubes de 2mL qui contiendront les feces. Noter les poids (balance de précision laverie PTBM)
2/ Sous PSM2 : ajouter une crotte/tube et fermer les tubes
3/ Peser les tubes contenant les feces et noter les poids (balance de précision laverie PTBM)
4/ Ajouter 60µL de de protease inhibitor solution (Complete Mini Protease Inhibitor Tablets, Roche) | [5 empty] | A reconstituer = 1 tablet + 10mL d'eau MilliQ
5/ Laisser reposer 5 min dans le tampon
6/ Vortexer et broyer avec des pistons propres
7/ Centrifuger pulse à 5000 rpm et vortexer légérement pour déculotter si besoin
8/ Incuber 1 heure minimum / temp ambiante avec légère agitation
9/ Vortexer
10/ Centrifuger 12000 rpm / 5 min
11/ Prélever le surnageant et le déposer dans une plaque (minimum 20µL) / fermer avec film transparent
12/ Stocker la plaque à -80°C
J1 / Coating de la plaque avec Anticorps / SUR PAILLASSE
1/ Diluer goat anti-mouse IgA (Clinisciences - southern biotech 1040-01 / 1mg/mL) à 2µg/mL dans tampon PBS1X pret à l'emploi
DILUTION AC1 | 1 PLAQUE | 2 PLAQUES | DILUTION 1/500 (CF = 2µg/mL)
Goat anti mouse IgA (1040-01) 1000µg/mL | 20µL | 40µL
PBS 1X prêt a l'emploi | 11mL | 22mL
| 11mL | 22mL
Bien mélanger aspire refoule + vortex ++
2/ Distribuer 100µL/puit dans plaque POLYSORP
3/ Fermer avec film aluminium
4/ Incuber 1 nuit / 4°C (pas d'agitation)
J2 / A PREPARER
Virkon 1%
| pastilles Virkon | 2 |  |  | Après dissolution des 2 pastilles, transvaser dans 2 pissettes
| eau robinet | 1 litre
4°C | PBS 1X (dilution du 10X)
| PBS 10X | 100mL | 200mL |  | Bien agiter la bouteille en verre
| Eau osmosée!!! | qsp 1L | qsp 2L
4°C | PBS 1X tween 0,1%
| PBS 1X | 1L | 2L |  | ATTENTION tween liquide très visqueux = couper le bout du cone 1000µL
| Tween 20 | 1mL | 2mL |  | Bien agiter la bouteille en verre / formation de bulles
H3PO4 10,6%
temp ambiante | H3P04 pur | 10mL |  |  | Bien agiter la bouteille en verre
| Eau osmosée!!! | qsp 100mL
J2/ Saturer les sites / SOUS PSM2
Allumer PSM2 / décontaminer les surfaces au Virkon 1% + rincer eau osmosée / préparer poubelle jaune + sac ziplock à l'intérieur / pissette virkon + sopalin
1/ Préparer X mL de PBS1X-tween 0,1%-BSA 4% dans bouteille en verre . Bien agiter
| 1 PLAQUE | 2 PLAQUES
PBS 1X-tween 0,1% | 100mL | 200mL
BSA | 4g | 8g
Agiter fortement la bouteille
2/ Mettre en route le laveur de plaque selon la procédure et amorcer (prime) plusieurs fois si nécessaire (utiliser seringue pour amorcer si besoin) + Lancer un rinçage eau osmosée
3/ Lancer sur le laveur de plaque : programme 2 lavages successifs de la plaque avec PBS 1X tween 0,1% / rinse entre 2 plaques
4/ Ajouter 100µL/puit de solution PBS1X-tween 0,1%-BSA 4%
5/ Fermer avec film alu
6/ Incuber 1 heure 30 / 37°C (thermomixer)
J2/ Fixation AG feces / SOUS PSM2
1/ Lancer sur le laveur de plaque : programme 2 lavages successifs de la plaque avec PBS 1X tween 0,1% / rinse entre 2 plaques
2/ Centrifuger pulse les plaques de surnageant à 3000g (stockées à -80°C)
3/ Dans une plaque de dilution NUNC = distribuer 260µL/puit de PBS1X-tween 0,1%-BSA 4% DANS LES PUITS ECHANTILLONS et 170µL DANS LES PUITS GAMME STANDARD
4/ Ajouter 15µL/puit de surnageant de feces (=dilution 1/20)
5/ Diluer la gamme standard IgA standard (50ng/mL) en 10 points de dilution 1/2
--> (a) Prélever 170µL de la solution mère et l'ajouter au puit S1, bien mélanger (aspire, refoule)
--> (b) Changer de cône et prélever 170µL de S1 et l'ajouter à S2, bien mélanger (aspire, refoule)
--> (c) Poursuivre même schéma jusqu'à S10
| C° (ng/mL) | V PBStweenBSA | V final
Solution mère 170µL | 50
S1 | 25 | 170 | 170
S2 | 12.5 | 170 | 170
S3 | 6.25 | 170 | 170
S4 | 3.125 | 170 | 170
S5 | 1.56 | 170 | 170
S6 | 0.78 | 170 | 170
S7 | 0.39 | 170 | 170
S8 | 0.19 | 170 | 170
S9 | 0.097 | 170 | 170
S10 | 0.048 | 170 | 340
Attention = être très précis dans les volumes (pas de gouttes)
6/ Transferer 78µL/puit de la plaque de dilution EN TRIPLICATS POUR LES ECHANTILLONS et EN DUPLIQUATS POUR LA GAMME STANDARD sur la plaque ELISA
5/ Fermer avec film alu
4/ Incuber 2 heures 30 / 20°C thermomixers temp ambiante
J2/ Anticorps secondaires
1/ Lancer sur le laveur de plaque : programme 4 lavages successifs de la plaque avec PBS 1X tween 0,1% / rinse entre 2 plaques
2/ Diluer goat anti-mouse IgA-HRP (Clinisciences - southern biotech 1040-05) dans tampon PBS tween BSA
| 1 PLAQUE | 2 PLAQUES | DILUTION 1/1000 (CF = 0,5 µg/mL)
PBS1X-tween 0,1%-BSA 4% | 11µL | 22µL
Goat Anti-Mouse IgA-HRP (500 µg/mL) | 11mL | 22mL
| 11mL | 22mL
Bien mélangé aspire refoule + vortex ++
3/ Distribuer 100µL/puit
4/ Fermer avec film alu
5/ Incuber 1 heure / 20°C thermomixer
SORTIR LE TMB A TEMPERATURE AMBIANTE
J2/ Révélation
1/ Lancer sur le laveur de plaque : programme 4 lavages successifs de la plaque avec PBS 1X tween 0,1% / rinse entre 2 plaques
2/ Ajouter 100 µL/puit de TMB afin de détecter l'activité de la peroxydase (multicanaux avec rack propre)
3/ Incuber dans le noir pendant 7 min
POSITIF = BLEU |  | Vérifier couleur avec feuille blanche en dessous
NEG = Bruit de fond devient BLEU
PUIT VIDE = BLANC
4/ Stopper la réaction avec 100 µL d'H3PO4 10,6% (multicanaux avec rack propre)
POSITIF = JAUNE |  | Vérifier couleur avec feuille blanche en dessous
NEG = Bruit de fond devient JAUNE
PUIT VIDE = BLANC
5/ Lire la DO à 450 nm + 570nm à l'aide du lecteur de plaques / ATTENTION 570nm pas possible sur spectro remplacé par 620nm (filtre dispo)
6/ Déduire la DO corrigée
--> (a) Placer la plaque et choisir protocole IgA ELISA, puis Start
--> (b) Choisir le nombre de puit, puis Start
--> (c) Placer clé USB pour récupérer les fichiers puis File --> export--> ok
--> (d) Faire de même avec absorbance2
--> (e) Fichier nommé "FC" dans clé USB
7/ Calcul quantification absolu avec la gamme
200µL
Moins de 78µL
Moins de 78µL